**인하대병원 PACS 시스템 유지보수 용역 제안요청서**

**2023. 3.**

**인하대학교의과대학부속병원**

1. **사업개요**
2. **사업명 : 인하대병원 PACS 시스템 유지보수 업체 선정**
3. **사업목적**
4. PACS 시스템의 안정적 운영을 위한 지원체계 확보
5. 전문 기술 인력의 지원을 통한 기술력 확보
6. **사업범위**
7. 과업범위 : 인하대병원 PACS 시스템, Cardiac PACS 시스템
8. **주요 사업 내용**
9. PACS 시스템 하드웨어 유지보수

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **구분** | **제품명** | **수량** | **단위** | **도입년월** | **비고** |
| 스토리지 | Unity 400F | 1 | 식 | 2017.08 |  |
| Unity 400H | 1 | 식 | 2017.08 |  |
| Unity 300 | 1 | 식 | 2017.08 |  |
| 서버 / PC | DELL PowerEdge R430 | 2 | 식 | 2017.07 |  |
| DELL PowerEdge R730 | 1 | 식 | 2017.07 |  |
| DELL PowerEdge R730xd | 2 | 식 | 2017.07 |  |
| DELL Optiplex7040 | 1 | 식 | 2017.07 |  |

* 상세스펙은 별도문의
1. PACS 시스템 소프트웨어 유지보수

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **구분** | **제품명** | **수량** | **단위** | **제조사** | **비고** |
| PACS Software | M6 Database Server | 2 | 식 | 인피니트 헬스케어 |  |
| M6 Update Server | 1 | 식 |  |
| M6 Broker – ODBC Mode Interface | 1 | 식 |  |
| M6 Site Manager | 3 | 식 |  |
| M6 Check Data | 3 | 식 |  |
| M6 Radiologist (판독용) | 35 | 식 |  |
| M6 Technician(촬영용) | 50 | 식 |  |
| M6 Clinician (진료용) | 350 | 식 |  |
| DICOM Converter | 2 | 식 |  |
| DBMS | Oracle 기술지원 | 1 | 식 | Oracle |  |
| 공인인증 | 공인인증 PKI 보안툴킷 | 1 | 식 |  |  |
| Cardiac PACS | Centricity CA1000 Software | 12 | 식 | GE-Healthcare |  |
| Centricity Cardio Workflow Software | 1 | 식 |  |
| Centricity Cardio Workflow Clinical User License | 30 | 식 |  |
| Centricity Cardio Workflow Custom FORM module | 20 | 식 |  |
| EA 4.0 FOR CCA BASE SW | 1 | 식 |  |
| EA 4.0 for CCA Upgrade 25,000 Annual Procs | 6 | 식 |  |
| CWEB 4.0 FOR EA SERVER | 1 | 식 |  |
| CWEB 20 CC LICENSE EA | 1 | 식 |  |
| CWEB 4.0 INTEG LINCENSE | 1 | 식 |  |
| DBMS | SQLSvrStdCore 2014 SNGL OLP 2Lic NL Acdmc CoreLicQlfd | 6 | 식 | Microsoft |  |

* 상세스펙은 별도문의
1. PACS 시스템 EMR 인터페이스 유지보수

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **구분** | **제품명** | **수량** | **단위** | **비고** |
| EMR Interface | Patient Monitor 군 | 60 | 식 |  |
| 검사장비 군 | 12 | 식 |  |
| Telemetry System | 1 | 식 |  |

* 상세스펙은 별도문의